Техническое задание

на техническое обслуживание лифтов многоквартирного жилого дома по адресу: Константиновский пр., дом 23, литер А.

1. Проведение технического обслуживания лифтов.

2. Предъявление лифтового оборудования официальным органам при техническом освидетельствовании и контрольных проверках.

3. При необходимости и по согласованию с Заказчиком производить замену и внеплановый ремонт вышедших из строя конструкций, оборудования и частей лифтов.

4. Исполнитель приобретает и оплачивает необходимые для техобслуживания смазочные и чистящие материалы, а также масло, добавляемое в устройства для смазки направляющих, за свой счет.

5. Брак, допущенный по вине Исполнителя, исправляется им за свой счет.

6. Исполнитель возлагает функции по организации технического обслуживания и текущему ремонту лифтов (лифта) на обученных и аттестованных специалистов. На обученных и аттестованных электромехаников возлагается выполнение соответствующих работ на закрепленных за ними лифтах.

7. Исполнитель проводит профилактические осмотры и текущие ремонты лифтов по графику.

8. Исполнитель обеспечивает своевременное внесение необходимых изменений в паспорта лифтов (лифта) и другую техническую и организационную документацию, в соответствии с действующим «Техническим регламентом о безопасности лифтов» и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПБ 10-558-03).

9. Исполнитель выполняет свои обязанности в соответствии с действующими  «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПБ 10-558-03, а также по утвержденным производственным инструкциям и нормативным документам охраны труда.

10. Для устранения  неисправностей Исполнитель обязан прибывать к Заказчику в течение 4 часов с момента получения заявки по телефону или в согласованное с Заказчиком время.

11 Исполнитель обеспечивает проведение осмотров лифтов в объёме производственной инструкции лифтера своим персоналом (электромеханиками по лифтам) с периодичностью - не реже одного раза в 15 дней (письмо УСЗО Госгортехнадзора  России № 4994 от 25.06.2004 г.).

12. Исполнитель обеспечивает исправность системы двухсторонней переговорной связи кабина лифта – диспетчерский пост Заказчика, кроме линий двухсторонней переговорной связи по зданию панель управления лифта на последнем посадочном этаже/машинном помещении - диспетчерский пост  Заказчика.

13. Исполнитель производит эвакуацию пассажиров из кабин неисправных лифтов в течение 30 минут после поступления информации в диспетчерскую круглосуточную службу Исполнителя, переданной по телефону.

| № | Заводской | Дата | Грузопод-ть, | Тип | Cистема | Кол-во | Завод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | номер | выпуска | кг | лифта | управления | остан-к/ дверей | изготовитель |
| 1 | 11147100 | 2009 г. | 1000 | PW13/10-19 пассажирский | LCE FC собирательное | 7/7 | KONE |
| 2 | 11147101 | 2009 г. | 1000 | PW13/10-19 пассажирский | LCE FC собирательное | 7/7 | KONE |
| 3 | 11147102 | 2009 г. | 1000 | PW13/10-19 пассажирский | LCE FC собирательное | 7/7 | KONE |
| 4 | 11147103 | 2009 г. | 1000 | PW13/10-19 пассажирский | LCE FC собирательное | 7/7 | KONE |
| 5 | 11147104 | 2009 г. | 800 | PW10/10-19 пассажирский | LCE FC собирательное | 3/3 | KONE |
| 6 | 11147105 | 2009 г. | 800 | PW10/10-19 пассажирский | LCE FC собирательное | 3/3 | KONE |
| 7 | 11147106 | 2009 г. | 800 | PW10/10-19 пассажирский | LCE FC собирательное | 3/3 | KONE |
| 8 | 11147107 | 2009 г. | 800 | PW10/10-19 пассажирский | LCE FC собирательное | 3/3 | KONE |