Перечень Оборудования систем автоматизации

на объекте:  Жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом, по адресу:

г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д. 23, литер А

Таблица 1

| № п/п | Наименование щита/устройства | Количество |
| --- | --- | --- |
| Система автоматизации противодымной защиты |
|  | Шкаф ЩОК-1-4 | 4 |
|  | Шкаф ЩДУ | 4 |
|  | Шкаф ЩПП | 4 |
|  | Шкаф ЩСС-Р | 1 |
|  | Программное обеспечение щита ЩОК | 4 |
|  | Пульт управления клапаном | 120 |
| Система диспетчеризации инженерного оборудования |
|  | Шкаф ЩСС тип 1 | 3 |
|  | Шкаф ЩСС тип 2 | 1 |
|  | Программное обеспечение щита ЩСС | 4 |
|  | Рабочая станция оператора АРМ1, АРМ2 | 2 |
|  | ИБП Back-UPS RS500 | 1 |
| Система автоматизации общеобменной вентиляции |
|  | Шкаф ЩАУ_1-13 | 10 |
|  | Программное обеспечение щита ЩАУ_1-13 | 10 |
|  | Шкаф ЩНС_1,2 | 2 |
|  | Программное обеспечение щита ЩНС_1,2 | 2 |
|  | Датчик температуры канальный Pt1000 200мм | 16 |
|  | Датчик температуры канальный Pt1000 100мм | 8 |
|  | Датчик температуры ввинчиваемый Pt1000 | 8 |
|  | Датчик температуры для управления регулятором мощности | 1 |
|  | Комнатный термостат | 2 |
|  | Реле давления жидкости | 12 |
|  | Реле перепада давления | 26 |
|  | Термостат, 6 м | 6 |
|  | Термостат, 3 м | 4 |
|  | Привод заслонки 16 нм | 8 |
|  | Привод заслонки 6 нм | 7 |
|  | Привод трехходового клапана 4 нм | 8 |
| Система контроля загазованности автостоянки |
| 32. | Шкаф ЩГА-1, ЩГА-2 | 2 |
| 33 33 | Программное обеспечение щита ЩГА-1, ЩГА-2 | 2 |

Перечень работ и периодичность проведения технического обслуживания

на объекте:  Жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом, по адресу:

г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д. 23, литер А

Таблица 1

| № п/п | Вид операции технического обслуживания | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка состояния и исправности предохранителей | ежеквартально |
|  | Проверка состояния лицевых панелей, субблоков/модулей | ежеквартально |
|  | Проверка состояния контроллера, проверка крепления контроллера к стене, проверка крепления субблоков/модулей в каркасе компоновочном | ежегодно |
|  | Проверка исправности тумблеров, кнопок управления, четкости их фиксации, устранение неисправности | ежеквартально |
|  | Проверка надежности подключения соединителей/жгутов к субблокам/модулям при необходимости подтянуть винты крепления соединителей | ежегодно |
|  | Проверка работоспособности источника гарантированного питания | ежегодно |
|  | Осмотр монтажа и проверка надежности подключения контрольного кабеля в коммутационном отсеке и на клеммных колодках | ежегодно |
|  | Подтяжка винтов крепления контрольного кабеля на клеммных колодках | ежегодно |
|  | Проверка надежности соединения цепей заземления в шкафу и соединения шкафа с заземлением КП | ежеквартально |
|  | Проверка работы температурных датчиков | ежеквартально |
|  | Техническое обслуживание технологического оборудования верхнего уровня систем телемеханики | ежемесячно |
|  | Анализ заявок по записям в журнале Исполнителя | ежемесячно |
|  | Анализ заявок по записям в журнале Заказчика | ежемесячно |
|  | Общая оценка работы ПО АРМ; работа с Заказчиком по анализу функционирования системы ТМ | ежемесячно |
|  | Анализ сбойных ситуаций, работа с разработчиками ПО | ежемесячно |
|  | Оценка качества связи по соответствующему тэгу сервера: проверка настроек сервера по параметрам связи | ежемесячно |
|  | Визуальная оценка работы аппаратуры связи | ежемесячно |
|  | Проверка своевременности доставки данных | ежемесячно |
|  | Проверка режимов отображения графиков, мнемосхем, событий в протоколе | два раза в месяц |

Требования к оформлению и ведению  журнала регистрации работ по техническому обслуживанию систем

Форма журнала регистрации работ технического обслуживания оборудования на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Константиновский пр. 23, литер А:

Страница 1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОМУ РЕМОНТУ АВТОМАТИКИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ( предприятие – Исполнитель) __________________________________________________________________ ( наименование объекта) НАЧАТ " ____" ______________ 20__ г. ОКОНЧЕН " ____ " ______________ 20__ г.

Страница 2

Наименование объекта, адрес, телефон: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Перечень технических средств: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Номер договора, дата его заключения: ______________________________________________________________________________ Банковские реквизиты Заказчика: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Банковские реквизиты Исполнителя: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Исполнитель - Ф.И.О., телефон: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано ____ листов

Страница 3

Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя ответственным лицом Заказчика Дата проведения инструктажа Номера и наименование инструкций по технике безопасности Должность, фамилия, подпись лица проводящего инструктаж Фамилия, подпись исполнителя работ

Страница 4

Проведение работ по техническому обслуживанию Заключение о работе Подпись представителя Заказчика Подпись Исполнителя работ Наименование и количество замененных комплектующих Описание работ, заключение о техническом состоянии Типы систем Дата проведения работ